| Согласовано | Согласовано |
| --- | --- |
| Главный инженер ООО «Комфорт» | Директор ООО «Комфорт» |
| И.Н.Лизунов | Ю.И.Травинский |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

- Холодное водоснабжение и канализация:

- замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- замена небольших участков трубопроводов ХВС ( до 1м)

- ликвидация засора стояков канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена небольших участков трубопроводов до 2м, связанная с устранением засора или течи;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

- ремонт  аварийно-поврежденной запорной арматуры;

2.  Центральное отопление, горячее водоснабжение:

- ремонт  аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- замена сгонов на трубопроводе;

- замена небольших участков трубопроводов (до 1м);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

3.  Электроснабжение:

- замена неисправных участков электрической сети до 10м

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах.

4.  Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд для инженерных сетей;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов;

- спуск воды отключенных участков систем центрального отопления ,горячего  и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Аварийно-восстановительная служба вправе требовать от всех обслуживаемых потребителей, в том числе арендаторов нежилых помещений, свободного доступа аварийной бригады к объектам производства работ.