Утверждаю
Глава администрации городского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа
город Жуков                                    С.А.Солодухин
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, 4, тел./факс(48432)54-5-70/ 56-083 
почтовый индекс и адрес, телефон,
glava@my-zhukov.ru 
факс, адрес электронной почты)
“	12	”	марта	2012 г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома                                 г. Жуков, ул. Ленина, 3 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки                                       жилой дом

4. Год постройки                                                       1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета                      18%

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

9. Количество этажей                                                         5

10. Наличие подвала  

11. Наличие цокольного этажа  

12. Наличие мансарды                                                      нет

13. Наличие мезонина                                                       нет

14. Количество квартир                                                    78

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	15 676	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                        4 400,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3 689,4	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  	6	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                            504,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	504,3	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                   3 586,8 мІ

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	железобетонные плиты	Удовлетворительное
Вход в подвал – требуется ремонт с устройством козырька над входом.
Цоколь восстановление штукатурного слоя (30 м2), окраска цоколя (199 м2)	
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены	кирпичные	Удовлетворительное	
3. Перегородки	кирпичные	Удовлетворительное	
4. Перекрытия	
железобетонные	
Удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные	Удовлетворительное	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	мягкая рулонная	Удовлетворительное	
6. Полы	             дощатые	Удовлетворительное	
7. Проемы	деревянные, створные	Конопатка сопряжений коробок со стенами, Восстановление отсутствующих штапиков, замазки стекол, отливов с добавлением нового материала 15%	
окна			
двери	филенчатые	Удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка		Производился т/ремонт в 2004 г.	
внутренняя			
наружная			
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	Есть	Удовлетворительное	
ванны напольные			
электроплиты	Нет		
телефонные сети и оборудование	Есть	Удовлетворительное	
сети проводного радиовещания	Нет		
сигнализация	Нет		
мусоропровод	Нет		
лифт	Нет		
вентиляция			
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	Есть	Удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	Есть	Удовлетворительное	
горячее водоснабжение	Есть	Удовлетворительное	
водоотведение	Есть	Удовлетворительное	
газоснабжение	Есть	Удовлетворительное	
отопление (от внешних котельных)	Есть	Удовлетворительное	
отопление (от домовой котельной) печи	Нет		
калориферы	Нет		
АГВ	Нет		
(другое)		Водостоки – требуется ремонт	
11. Крыльца		Козырьки – требуется ремонт	
Директор ООО «Комфорт» 

		Травинский Ю.И.	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	12	”	марта	2012 г.	
М.П.